LP Stanovení teploty varu.

Úkol: Stanovte teplotu varu.

Pomůcky: teploměr, destilační baňka, chladič.

Teorie: Teplota varu je teplota, kdy tenze par nad kapalinou se rovná atmosférickému tlaku.

Pracovní postup: Ke stanovení teploty varu se užívá přístrojů k destilaci kapalin. Schema aparatury ukazuje obr. 1.

Obr. 1 Schéma aparatury ke zjišťování teploty varu.

Destilační baňku naplňte kapalinou asi do třetiny a do baňky vložte varný kamínek (kus cihly či kousek nepolévaného porcelánu). Banička se rtutí teploměru musí zasahovat do výše bočního vývodu z destilační baňky-Za teplotu varu je považován interval, při kterém všechny látka vydestiluje. Destilaci však ukončete dříve, než všechna látka oddestiluje. Rozsah tohoto teplotního intervalu je měřítkem čistoty látky. U čistých látek by neměl být vyšší než 1-2°C.

Závěr:

LP Stanovení teploty varu malého množství látky.

Pracovní postup: Zhotovte dvě kapiláry, jednu asi 1 mm v průměru a druhou o průměru 2-3 mm. Z kapilár oddělte části dlouhé 5-6 cm a na jednom konci je zatavte. Širší kapiláru připevněte proužkem pryže nebo měděným drátkem k teploměru, naplňte ji asi do jedné třetiny látkou=vzorkem, vložte do ní zataveným koncem vzhůru druhou kapiláru.(viz obr. 2) |Teploměr s kapilárou ponořte do varné baňky s vodou (při stanovení teploty varu do 100°C) nebo se silikonovým olejem (při stanovení teploty varu nad 100°C). Baňku s kapalinou pozvolna zahřívejte. Při zahřívání unikají bublinky vzduchu a par. Teplotu varu odečtěte, jakmile tyto bublinky vytvoří rychlý souvislý proud.

Obr. 2 Schéma aparatury ke stanovení teploty varu malého množství látky.

Závěr: